ZAŁĄCZNIK  NR 1A.3 DO SIWZ

………………………………….

Pieczęć nagłówkowa

Data  ……………….…………..

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ARKUSZ KALKULACYJNY OKREŚLAJĄCY CENĘ OFERTY

Część nr 3 Dostawa szkła laboratoryjnego

| L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | Producent i nr katalogowy lub oznaczenie oferowanego produktu | j.m. | Ilość | Kwota jednostkowa netto [PLN] | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] kol. 5 x kol. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Fiolki gwintowane 20 ml, ND24 wg norm EPA, maksymalna wysokość 60 mm, szkło brązowe wraz z zakrętkami zamkniętymi z uszczelką z powłoką z PTFE; opakowanie 100 szt. |  | opak. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Fiolki gwintowane 40 ml, ND24 wg norm EPA, maksymalna wysokość 100 mm, szkło brązowe wraz z zakrętkami zamkniętymi z uszczelką z powłoką z PTFE; opakowanie 100 szt. |  | opak. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Moździerz porcelanowy z tłuczkiem. Wewnątrz chropowaty, na zewnątrz glazurowany. Tłuczek posiada chropowatą końcówkę. Solidnie wykonany z wysokiej jakości porcelany, pojemność 50 ml, średnica około 80 mm |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Moździerz agatowy z tłuczkiem o poj. 10 ml, śr. zew. 50mm, wew. 40mm, wys. 25mm. Odporne na działanie kwasów i zasad. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | RAZEM (SUMA WIERSZY OD 1 DO 4) |  |

Uwaga: wartość z wiersza 5 kol. 9 należy przenieść do pkt. 1.3. Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.

……………………………..……………………………….

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych

do występowania w imieniu Wykonawcy