ZAŁĄCZNIK  NR 1A.4 DO SIWZ

………………………………….

Pieczęć nagłówkowa

Data……….…………..

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ARKUSZ KALKULACYJNY OKREŚLAJĄCY CENĘ OFERTY

Część nr 4 Materiały zużywalne TEM

| L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | Producent i nr katalogowy lub oznaczenie oferowanego produktu | j.m. | Ilość | Kwota jednostkowa netto [PLN] | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] kol. 5 x kol. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Siateczki do badań TEM miedziane, o średnicy 3,05 mm, gęstość siatki 300 Mesh, opakowanie 100 szt. |  | opak. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Siateczki do badań TEM niklowe, o średnicy 3,05 mm, gęstość siatki 300 Mesh, opakowanie 100 szt. |  | opak. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Siateczki do badań TEM miedziane z błonką węglową typu Lacey (Lacey Carbon Coated 300 Mesh Copper Grids), średnica 3 mm, gęstość siatki 300 Mesh, opakowanie 25 szt. |  | opak. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Siateczki do badań TEM z cienką błonką węglową (Carbon Coated 300 Mesh Copper Grids), średnica 3 mm, gęstość siatki 300 Mesh, opakowanie 100 szt. |  | opak. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Próbka kalibracyjna do transmisyjnego mikroskopu elektronowego o średnicy oczek 3,05 mm i gęstości siatki 300 mesh. Próbka zawiera rozstaw 2160 linii na mm (54,800 linii na cal). Line Grating Replica for TEM Magnification Calibration, on 3 mm Copper Grid |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Próbka kalibracyjna do transmisyjnego mikroskopu elektronowego z trójtlenkiem molibdenu na siateczce miedzianej o średnicy 3,05 mm. Produkt dostarczany w kapsule. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 7 | RAZEM (SUMA WIERSZY OD 1 DO 6) |  |

Uwaga: wartość z wiersza 7 kol. 9 należy przenieść do pkt. 1.4. Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ

……………………………..……………………………….

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych

do występowania w imieniu Wykonawcy